‏ ‏י"ג תמוז תשפ"א

 ‏‏23 יוני 2021

 סימוכין: 107/6149/21

לכבוד

מר יצחק לוי

מנכ"ל קו צינור אירופה אסיה בע"מ

א"ת דרומי אשקלון

7810702

שלום רב,

**הנדון: מערכת לניטור על הגדר – סיכום סיור ופגישה מיום 31.05.21**

סימוכין:

1. מכתבנו מיום 24.03.21 סימוכין 100/314/21
2. מכתבכם מיום 09.09.21 (בדואל)
3. היתר רעלים מיום 02.05.21
4. מכתבינו מיום 26.05.21 (בדוא"ל)

ביום 31.05.21 נערכה פגישת עבודה וסיור לצורך גיבוש תכנית למערכת איתור אירועי חומרים מסוכנים ואירועי ריחות, טרם הגעתם לתושבים.

המשתתפים:

מר שלומי לוי, גב' מלי אמירה – מטעם קצא"א

מר אבי מושל- יועץ סביבתי של קצא"א

מר אורי גולגשטיין – מטעם איגוד ערים נפת אשקלון

גב' מריה שפירא – מטעם משרד להגנת הסביבה, מחוז דרום.

1. נציגי קצא"א הציגו לפני נציגי האיגוד והמשרד תכנית לניטור המייחדת דרישות בסימוכין 1 ו3.
2. בוצע סיור בנקודות הניטור. להלן מיקומם ומזהמים לניטור שהוסכמו:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **מס' התחנה** | **מיקום** | **מזהמים לניטור** |
| 1 | חלק מזרחי של מתחם מרקפתן מרקפתן | מרקפתן  |
| 2 | מול מכלים 50 ו51, ליד חישתיל | כיוון ומהירות רוח, H2S,'BTEX, |
| 3 | מול מכל 81  | H2S,'BTEX |
| 4 | מול מכל 57, סמוך למגדל | H2S,'BTEX |

1. בשלב הפיילוט הנתונים יתקבלו רק בחדר בקרה של קצא"א .
2. פיילוט לבדיקת יעילות המערך יתמשך 6 חודשים.
3. על פי ההנחיות המפורטות במסמך היתר הרעלים מיום 02.05.21 (סימוכין מס' 3), העסק יסיים את פעולת התקנת הגלאים על הגדר כפי שנקבע וכן יסיים את הכנת תשתית שידור הערכים למוקד הסביבה, תוך 6 חודשים מיום קבלת תנאי היתר הרעלים, כלומר לא יאוחר מיום 02.11.21. טרם תחילת פעילות הפיילוט יועבר לאישור נציגי המחוז והאיגוד ,נוהל לביצוע בקרה ופיקוח בעקבות התראות המערכת. הנוהל יכלול בין היתר, ערכי התראה לכל מזהם נימדד ,הנחיות לפעילות צוותי איתור הליקוים ,דרך לרישום ודיווח ופעילות לתיקון הליקויים.
4. אחרי פגישה בקצא"א, גב' מריה שפירא הציגה את התכנית לגב' לילך פדלון, ממונה חומרים מסוכנים וחירום במחוז. סוכם כי **לתחנה 2 יוסף מכשיר לניטור מרקפתן**.

 בברכה,

 מריה שפירא

 מרכזת איכות אויר בכירה

העתקים:

המשתתפים

מר ברוך ובר – מנהל מחוד דרום.

גב' מיטל אמיתי – מנכ"לית אגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון.

גב' צפי בן שאול – מנהלת תחום תעשיות מחוז דרום, המשרד להגנת הסביבה.

גב' לילך פדלון – ממונה חומרים מסוכנים וחירום, מחוז דרום, המשרד להגנת הסביבה.

107-ש